## 2-Kamerwoning
Aantal | Artikelnr. | Omschrijving | Kleur | Programma | Bruto p/st | Bruto
Pos-01 Hal Voordeur 1.1 (5-Kamerwoning)
2 | 80142170 | Drukknopmodule 2V (1x4 toetsen) | Polarwit | Q1/Q3 | 113.3 | 226.6
Toets-1 links boven: Schakelen/Dimmen verlichting (voordeur) hal-1
Toets-2 rechts boven: Schakelen/Dimmen verlichting (voordeur) hal-1
Toets-3 links midden: Schakelen (wand) lamp buitenverlichting-1
Toets-4 rechts midden: Schakelen (wand) lamp buitenverlichting-1
Toets-5 links onder: Centraal in woning
Toets-6 rechts onder: Centraal uit woning
2 | 80960329 | Afdekking 2V | Polarwit | Q1/Q3 | 7.14 | 14.28
0 | 80440100 | KNX thermostaat | - | Sokkel | 255 | 0
0 | 80960129 | Afdekking voor KNX thermostaat | Polarwit | Q1/Q3 | 9.49 | 0
Pos-02 Toilet 1.2
1 | 80262170 | KNX bewegingsmelder montage op ongeveer 1,1 meter | K/Q design | Sokkel | 170.2 | 170.2
Kanaal-A: Schakelen verlichting toilet
Kanaal-B: Na afloop MV stand-3 (2) naloop
1 | 80969429 | Afdekking voor KNX beweginsmelder | Polarwit | Q1/Q3 | 7.52 | 7.52
Pos-03 Badkamer 1.3
1 | 80262170 | KNX bewegingsmelder montage op ongeveer 1,1 meter | K/Q design | Sokkel | 170.2 | 170.2
Kanaal-A: Schakelen verlichting toilet
Kanaal-B: Na afloop MV stand-3 (2) naloop
1 | 80969429 | Afdekking voor KNX beweginsmelder | Polarwit | Q1/Q3 | 7.52 | 7.52
Aantal | Artikelnr. | Omschrijving | Kleur | Programma | Bruto p/st | Bruto
Pos-04 Woonkamer 1.4
1 | 80142170 | Drukknopmodule 2V (1x4 toetsen) | Polarwit | Q1/Q3 | 113.3 | 113.3
Toets-1 links boven: Schakelen/Dimmen verlichting woonkamer-1
Toets-2 rechts boven: Schakelen WCD verlichting wand wnk-1
Toets-3 links onder: Open/Dicht jaloezie-1 woonkamer
Toets-4 rechts onder: Open/Dicht jaloezie-1 woonkamer
1 | 80960329 | Afdekking 2V | Polarwit | Q1/Q3 | 7.14 | 7.14
1 | 80440100 | KNX thermostaat | - | Sokkel | 255 | 255
1 | 80960129 | Afdekking voor KNX thermostaat | Polarwit | Q1/Q3 | 9.49 | 9.49
Pos-05 Keuken 1.5
1 | 80142170 | Drukknopmodule 2V (1x4 toetsen) | Polarwit | Q1/Q3 | 113.3 | 113.3
Toets-1 links boven: Schakelen/Dimmen verlichting keuken-1
Toets-2 rechts boven: Schakelen/Dimmen verlichting keuken-1
Toets-3 links onder: Schakelen WCD verlichting wand keuken-1
Toets-4 rechts onder: Schakelen WCD verlichting wand keuken-1
1 | 80960329 | Afdekking 2V | Polarwit | Q1/Q3 | 7.14 | 7.14
0 | 80440100 | KNX thermostaat | - | Sokkel | 255 | 0
0 | 80960129 | Afdekking voor KNX thermostaat | Polarwit | Q1/Q3 | 9.49 | 0
Pos-06 Balkon of Terras 1.6
1 | 80141170 | Drukknopmodule 1V (1x4 toetsen) | Polarwit | Q1/Q3 | 94.1 | 94.1
Toets-1 links: Schakelen (wand) lamp balkon of terras verlichting-1
Toets-2 rechts: Schakelen (wand) lamp balkon of terras verlichting-1
1 | 80960229 | Afdekking 1V | Polarwit | Q1/Q3 | 7.14 | 7.14
Aantal | Artikelnr. | Omschrijving | Kleur | Programma | Bruto p/st | Bruto
Pos-07 Slaapkamer 1.7
1 | 80142170 | Drukknopmodule 2V (1x4 toetsen) | Polarwit | Q1/Q3 | 113.3 | 113.3
Toets-1 links boven: Schakelen/Dimmen verlichting slaapkamer-1
Toets-2 rechts boven: Schakelen/Dimmen verlichting slaapkamer-1
Toets-3 links onder: Schakelen WCD verlichting wand slaapkamer-1
Toets-4 rechts onder: Open/Dicht jaloezie-2 slaapkamer-1
1 | 80960329 | Afdekking 2V | Polarwit | Q1/Q3 | 7.14 | 7.14
0 | 80440100 | KNX thermostaat | - | Sokkel | 255 | 0
0 | 80960129 | Afdekking voor KNX thermostaat | Polarwit | Q1/Q3 | 9.49 | 0
RK-1 Algemeen
0 | TJA451 | Domovea startpakket (Server + TGA200 (hulpvoeding) + Remote Access | - | REG-K | 895 | 0
0 | TJ701A | Domovea-Softwaresuite + USB/KNX-interface | - | REG-K | 523 | 0
0 | TJA665 | Easy Configuratie Server | - | REG-K | 520 | 0
0 | TH210 | IP/KNX Router | - | REG-K | 680 | 0
0 | TXE530 | Weerstation KNX | - | Systeem | 645 | 0
1 | TXA111 | KNX Spanningsverzorging 320ma | - | REG-K | 258 | 258
0 | TXA112 | KNX Spanningsverzorging 640ma | - | REG-K | 367 | 0
0 | TH101 | KNX USB Interface | - | REG-K | 312 | 0
Aantal | Artikelnr. | Omschrijving | Kleur | Programma | Bruto p/st | Bruto
Schakelactor-1
1 | TXM616D | Schakel-/jaloezieactor 16-voudig, 16Amp | - | REG-K | 357 | 357
Uitgang-1: Schakelen (wand) lamp voordeur buitenverlichting-1
Uitgang-2: Schakelen verlichting toilet
Uitgang-3: Schakelen verlichting badkamer
Uitgang-4: Schakelen MV stand-2 naloop (stand-1 = enkel voeding aanwezig)
Uitgang-5: Schakelen MV stand-3 naloop (stand-1 = enkel voeding aanwezig)
Uitgang-6: Schakelen WCD verlichting wand woonkamer-1
Uitgang-7: Schakelen (wand) lamp balkon of terras verlichting-1
Uitgang-8: Schakelen WCD verlichting wand keuken-1
Uitgang-9: Schakelen WCD verlichting wand slaapkamer-1
Uitgang-10: Schakelen Reserve of Koppeling naar externe alarm centrale, status stand aanwezig (0) van de KNX taster Centraal uit Hal 1.1
Uitgang-11: Schakelen Reserve of Koppeling naar externe alarm centrale, status stand afwezig (1) van de KNX taster Centraal uit Hal 1.1
Uitgang-12: Sturing Ketel (spanningsvrij contact)
Uitgang-13: Reserve
Uitgang-14: Reserve
Uitgang-15: Reserve
Uitgang-16: Reserve
Dimactor-1
1 | TXA661A | Universele zelflerende Dimmer 300 W/VA | - | REG-K | 157.3 | 157.3
Schakelen/Dimmen verlichting (voordeur) hal-1
Dimactor-2
1 | TXA661A | Universele zelflerende Dimmer 300 W/VA | - | REG-K | 157.3 | 157.3
Schakelen/Dimmen verlichting woonkamer-1
Aantal | Artikelnr. | Omschrijving | Kleur | Programma | Bruto p/st | Bruto
Dimactor-3
1 | TXA661A | Universele zelflerende Dimmer 300 W/VA | - | REG-K | 157.3 | 157.3
Schakelen/Dimmen verlichting keuken-1
Dimactor-4
1 | TXA661A | Universele zelflerende Dimmer 300 W/VA | - | REG-K | 157.3 | 157.3
Schakelen/Dimmen verlichting slaapkamer-1
Jaloezie-actor-1
1 | TXA624C | Jaloezie-/Rolluikuitgang 4-voudig 230V | - | REG-K | 239 | 239
Uitgang-1: Open/Dicht jaloezie-1 woonkamer-1
Uitgang-2: Open/Dicht jaloezie-2 slaapkamer-1
Uitgang-3: Reserve
Uitgang-4: Reserve
Alarm-1
1 | TXA306 | Universele Ingangsmodule 6-voudig 24-230 V AC/DC | - | REG-K | 432 | 432
Ingang-1: Koppeling alarm scherp/onscherp.
Ingang-2: Koppeling alarm alarmering brand.
Ingang-3: Koppeling alarm alarmering inbraak.
Ingang-4: Inlezen contact magneetcontact(en) deur(en) t.b.v. blokkeren jaloezie.
Ingang-5: Reserve
Ingang-6: Reserve
|  | Totaal t.b.v. Woning |  |  |  | 1096.77
|  | Totaal t.b.v. RK-1 |  |  |  | 1915.2
|  | Bruto Totaal |  |  |  | 3011.97

## 3-Kamerwoning
Aantal | Artikelnr. | Omschrijving | Kleur | Programma | Bruto p/st | Bruto
Pos-01 Hal Voordeur 1.1 (5-Kamerwoning)
2 | 80142170 | Drukknopmodule 2V (1x4 toetsen) | Polarwit | Q1/Q3 | 113.3 | 226.6
Toets-1 links boven: Schakelen/Dimmen verlichting (voordeur) hal-1
Toets-2 rechts boven: Schakelen/Dimmen verlichting (voordeur) hal-1
Toets-3 links midden: Schakelen (wand) lamp buitenverlichting-1
Toets-4 rechts midden: Schakelen (wand) lamp buitenverlichting-1
Toets-5 links onder: Centraal in woning
Toets-6 rechts onder: Centraal uit woning
2 | 80960329 | Afdekking 2V | Polarwit | Q1/Q3 | 7.14 | 14.28
0 | 80440100 | KNX thermostaat | - | Sokkel | 255 | 0
0 | 80960129 | Afdekking voor KNX thermostaat | Polarwit | Q1/Q3 | 9.49 | 0
Pos-02 Toilet 1.2
1 | 80262170 | KNX bewegingsmelder montage op ongeveer 1,1 meter | K/Q design | Sokkel | 170.2 | 170.2
Kanaal-A: Schakelen verlichting toilet
Kanaal-B: Na afloop MV stand-3 (2) naloop
1 | 80969429 | Afdekking voor KNX beweginsmelder | Polarwit | Q1/Q3 | 7.52 | 7.52
Pos-03 Badkamer 1.3
1 | 80262170 | KNX bewegingsmelder montage op ongeveer 1,1 meter | K/Q design | Sokkel | 170.2 | 170.2
Kanaal-A: Schakelen verlichting toilet
Kanaal-B: Na afloop MV stand-3 (2) naloop
1 | 80969429 | Afdekking voor KNX beweginsmelder | Polarwit | Q1/Q3 | 7.52 | 7.52
Aantal | Artikelnr. | Omschrijving | Kleur | Programma | Bruto p/st | Bruto
Pos-04 Woonkamer 1.4
1 | 80142170 | Drukknopmodule 2V (1x4 toetsen) | Polarwit | Q1/Q3 | 113.3 | 113.3
Toets-1 links boven: Schakelen/Dimmen verlichting woonkamer-1
Toets-2 rechts boven: Schakelen WCD verlichting wand wnk-1
Toets-3 links onder: Open/Dicht jaloezie-1 woonkamer
Toets-4 rechts onder: Open/Dicht jaloezie-1 woonkamer
1 | 80960329 | Afdekking 2V | Polarwit | Q1/Q3 | 7.14 | 7.14
1 | 80440100 | KNX thermostaat | - | Sokkel | 255 | 255
1 | 80960129 | Afdekking voor KNX thermostaat | Polarwit | Q1/Q3 | 9.49 | 9.49
Pos-05 Keuken 1.5
1 | 80142170 | Drukknopmodule 2V (1x4 toetsen) | Polarwit | Q1/Q3 | 113.3 | 113.3
Toets-1 links boven: Schakelen/Dimmen verlichting keuken-1
Toets-2 rechts boven: Schakelen/Dimmen verlichting keuken-1
Toets-3 links onder: Schakelen WCD verlichting wand keuken-1
Toets-4 rechts onder: Schakelen WCD verlichting wand keuken-1
1 | 80960329 | Afdekking 2V | Polarwit | Q1/Q3 | 7.14 | 7.14
0 | 80440100 | KNX thermostaat | - | Sokkel | 255 | 0
0 | 80960129 | Afdekking voor KNX thermostaat | Polarwit | Q1/Q3 | 9.49 | 0
Pos-06 Balkon of Terras 1.6
1 | 80141170 | Drukknopmodule 1V (1x4 toetsen) | Polarwit | Q1/Q3 | 94.1 | 94.1
Toets-1 links: Schakelen (wand) lamp balkon of terras verlichting-1
Toets-2 rechts: Schakelen (wand) lamp balkon of terras verlichting-1
1 | 80960229 | Afdekking 1V | Polarwit | Q1/Q3 | 7.14 | 7.14
Aantal | Artikelnr. | Omschrijving | Kleur | Programma | Bruto p/st | Bruto
Pos-07 Slaapkamer 1.7
1 | 80142170 | Drukknopmodule 2V (1x4 toetsen) | Polarwit | Q1/Q3 | 113.3 | 113.3
Toets-1 links boven: Schakelen/Dimmen verlichting slaapkamer-1
Toets-2 rechts boven: Schakelen/Dimmen verlichting slaapkamer-1
Toets-3 links onder: Schakelen WCD verlichting wand slaapkamer-1
Toets-4 rechts onder: Open/Dicht jaloezie-2 slaapkamer-1
1 | 80960329 | Afdekking 2V | Polarwit | Q1/Q3 | 7.14 | 7.14
0 | 80440100 | KNX thermostaat | - | Sokkel | 255 | 0
0 | 80960129 | Afdekking voor KNX thermostaat | Polarwit | Q1/Q3 | 9.49 | 0
Pos-08 Slaapkamer 1.8
1 | 80142170 | Drukknopmodule 2V (1x4 toetsen) | Polarwit | Q1/Q3 | 113.3 | 113.3
Toets-1 links boven: Schakelen/Dimmen verlichting slaapkamer-2
Toets-2 rechts boven: Schakelen/Dimmen verlichting slaapkamer-2
Toets-3 links onder: Schakelen WCD verlichting wand slaapkamer-2
Toets-4 rechts onder: Open/Dicht jaloezie-2 slaapkamer-2
1 | 80960329 | Afdekking 2V | Polarwit | Q1/Q3 | 7.14 | 7.14
0 | 80440100 | KNX thermostaat | - | Sokkel | 255 | 0
0 | 80960129 | Afdekking voor KNX thermostaat | Polarwit | Q1/Q3 | 9.49 | 0
Aantal | Artikelnr. | Omschrijving | Kleur | Programma | Bruto p/st | Bruto
RK-1 Algemeen
0 | TJA451 | Domovea startpakket (Server + TGA200 (hulpvoeding) + Remote Access | - | REG-K | 895 | 0
0 | TJ701A | Domovea-Softwaresuite + USB/KNX-interface | - | REG-K | 523 | 0
0 | TJA665 | Easy Configuratie Server | - | REG-K | 520 | 0
0 | TH210 | IP/KNX Router | - | REG-K | 680 | 0
0 | TXE530 | Weerstation KNX | - | Systeem | 645 | 0
1 | TXA111 | KNX Spanningsverzorging 320ma | - | REG-K | 258 | 258
0 | TXA112 | KNX Spanningsverzorging 640ma | - | REG-K | 367 | 0
0 | TH101 | KNX USB Interface | - | REG-K | 312 | 0
Schakelactor-1
1 | TXM616D | Schakel-/jaloezieactor 16-voudig, 16Amp | - | REG-K | 357 | 357
Uitgang-1: Schakelen (wand) lamp voordeur buitenverlichting-1
Uitgang-2: Schakelen verlichting toilet
Uitgang-3: Schakelen verlichting badkamer
Uitgang-4: Schakelen MV stand-2 naloop (stand-1 = enkel voeding aanwezig)
Uitgang-5: Schakelen MV stand-3 naloop (stand-1 = enkel voeding aanwezig)
Uitgang-6: Schakelen WCD verlichting wand woonkamer-1
Uitgang-7: Schakelen (wand) lamp balkon of terras verlichting-1
Uitgang-8: Schakelen WCD verlichting wand keuken-1
Uitgang-9: Schakelen WCD verlichting wand slaapkamer-1
Uitgang-10: Schakelen Reserve of Koppeling naar externe alarm centrale, status stand aanwezig (0) van de KNX taster Centraal uit Hal 1.1
Uitgang-11: Schakelen Reserve of Koppeling naar externe alarm centrale, status stand afwezig (1) van de KNX taster Centraal uit Hal 1.1
Uitgang-12: Sturing Ketel (spanningsvrij contact)
Uitgang-13: Schakelen WCD verlichting wand slaapkamer-2
Uitgang-14: Reserve
Uitgang-15: Reserve
Uitgang-16: Reserve
Aantal | Artikelnr. | Omschrijving | Kleur | Programma | Bruto p/st | Bruto
Dimactor-1
1 | TXA661A | Universele zelflerende Dimmer 300 W/VA | - | REG-K | 157.3 | 157.3
Schakelen/Dimmen verlichting (voordeur) hal-1
Dimactor-2
1 | TXA661A | Universele zelflerende Dimmer 300 W/VA | - | REG-K | 157.3 | 157.3
Schakelen/Dimmen verlichting woonkamer-1
Dimactor-3
1 | TXA661A | Universele zelflerende Dimmer 300 W/VA | - | REG-K | 157.3 | 157.3
Schakelen/Dimmen verlichting keuken-1
Dimactor-4
1 | TXA661A | Universele zelflerende Dimmer 300 W/VA | - | REG-K | 157.3 | 157.3
Schakelen/Dimmen verlichting slaapkamer-1
Dimactor-5
1 | TXA661A | Universele zelflerende Dimmer 300 W/VA | - | REG-K | 157.3 | 157.3
Schakelen/Dimmen verlichting slaapkamer-2
Jaloezie-actor-1
1 | TXA624C | Jaloezie-/Rolluikuitgang 4-voudig 230V | - | REG-K | 239 | 239
Uitgang-1: Open/Dicht jaloezie-1 woonkamer-1
Uitgang-2: Open/Dicht jaloezie-2 slaapkamer-1
Uitgang-3: Open/Dicht jaloezie-3 slaapkamer-2
Uitgang-4: Reserve
Aantal | Artikelnr. | Omschrijving | Kleur | Programma | Bruto p/st | Bruto
Alarm-1
1 | TXA306 | Universele Ingangsmodule 6-voudig 24-230 V AC/DC | - | REG-K | 432 | 432
Ingang-1: Koppeling alarm scherp/onscherp.
Ingang-2: Koppeling alarm alarmering brand.
Ingang-3: Koppeling alarm alarmering inbraak.
Ingang-4: Inlezen contact magneetcontact(en) deur(en) t.b.v. blokkeren jaloezie.
Ingang-5: Reserve
Ingang-6: Reserve
|  | Totaal t.b.v. Woning |  |  |  | 1217.21
|  | Totaal t.b.v. RK-1 |  |  |  | 2072.5
|  | Bruto Totaal |  |  |  | 3289.71

## 4-Kamerwoning
Aantal | Artikelnr. | Omschrijving | Kleur | Programma | Bruto p/st | Bruto
Pos-01 Hal Voordeur 1.1 (5-Kamerwoning)
2 | 80142170 | Drukknopmodule 2V (1x4 toetsen) | Polarwit | Q1/Q3 | 113.3 | 226.6
Toets-1 links boven: Schakelen/Dimmen verlichting (voordeur) hal-1
Toets-2 rechts boven: Schakelen/Dimmen verlichting (voordeur) hal-1
Toets-3 links midden: Schakelen (wand) lamp buitenverlichting-1
Toets-4 rechts midden: Schakelen (wand) lamp buitenverlichting-1
Toets-5 links onder: Centraal in woning
Toets-6 rechts onder: Centraal uit woning
2 | 80960329 | Afdekking 2V | Polarwit | Q1/Q3 | 7.14 | 14.28
0 | 80440100 | KNX thermostaat | - | Sokkel | 255 | 0
0 | 80960129 | Afdekking voor KNX thermostaat | Polarwit | Q1/Q3 | 9.49 | 0
Pos-02 Toilet 1.2
1 | 80262170 | KNX bewegingsmelder montage op ongeveer 1,1 meter | K/Q design | Sokkel | 170.2 | 170.2
Kanaal-A: Schakelen verlichting toilet
Kanaal-B: Na afloop MV stand-3 (2) naloop
1 | 80969429 | Afdekking voor KNX beweginsmelder | Polarwit | Q1/Q3 | 7.52 | 7.52
Pos-03 Badkamer 1.3
1 | 80262170 | KNX bewegingsmelder montage op ongeveer 1,1 meter | K/Q design | Sokkel | 170.2 | 170.2
Kanaal-A: Schakelen verlichting toilet
Kanaal-B: Na afloop MV stand-3 (2) naloop
1 | 80969429 | Afdekking voor KNX beweginsmelder | Polarwit | Q1/Q3 | 7.52 | 7.52
Aantal | Artikelnr. | Omschrijving | Kleur | Programma | Bruto p/st | Bruto
Pos-04 Woonkamer 1.4
1 | 80142170 | Drukknopmodule 2V (1x4 toetsen) | Polarwit | Q1/Q3 | 113.3 | 113.3
Toets-1 links boven: Schakelen/Dimmen verlichting woonkamer-1
Toets-2 rechts boven: Schakelen WCD verlichting wand wnk-1
Toets-3 links onder: Open/Dicht jaloezie-1 woonkamer
Toets-4 rechts onder: Open/Dicht jaloezie-1 woonkamer
1 | 80960329 | Afdekking 2V | Polarwit | Q1/Q3 | 7.14 | 7.14
1 | 80440100 | KNX thermostaat | - | Sokkel | 255 | 255
1 | 80960129 | Afdekking voor KNX thermostaat | Polarwit | Q1/Q3 | 9.49 | 9.49
Pos-05 Keuken 1.5
1 | 80142170 | Drukknopmodule 2V (1x4 toetsen) | Polarwit | Q1/Q3 | 113.3 | 113.3
Toets-1 links boven: Schakelen/Dimmen verlichting keuken-1
Toets-2 rechts boven: Schakelen/Dimmen verlichting keuken-1
Toets-3 links onder: Schakelen WCD verlichting wand keuken-1
Toets-4 rechts onder: Schakelen WCD verlichting wand keuken-1
1 | 80960329 | Afdekking 2V | Polarwit | Q1/Q3 | 7.14 | 7.14
0 | 80440100 | KNX thermostaat | - | Sokkel | 255 | 0
0 | 80960129 | Afdekking voor KNX thermostaat | Polarwit | Q1/Q3 | 9.49 | 0
Pos-06 Balkon of Terras 1.6
1 | 80141170 | Drukknopmodule 1V (1x4 toetsen) | Polarwit | Q1/Q3 | 94.1 | 94.1
Toets-1 links: Schakelen (wand) lamp balkon of terras verlichting-1
Toets-2 rechts: Schakelen (wand) lamp balkon of terras verlichting-1
1 | 80960229 | Afdekking 1V | Polarwit | Q1/Q3 | 7.14 | 7.14
Aantal | Artikelnr. | Omschrijving | Kleur | Programma | Bruto p/st | Bruto
Pos-07 Slaapkamer 1.7
1 | 80142170 | Drukknopmodule 2V (1x4 toetsen) | Polarwit | Q1/Q3 | 113.3 | 113.3
Toets-1 links boven: Schakelen/Dimmen verlichting slaapkamer-1
Toets-2 rechts boven: Schakelen/Dimmen verlichting slaapkamer-1
Toets-3 links onder: Schakelen WCD verlichting wand slaapkamer-1
Toets-4 rechts onder: Open/Dicht jaloezie-2 slaapkamer-1
1 | 80960329 | Afdekking 2V | Polarwit | Q1/Q3 | 7.14 | 7.14
0 | 80440100 | KNX thermostaat | - | Sokkel | 255 | 0
0 | 80960129 | Afdekking voor KNX thermostaat | Polarwit | Q1/Q3 | 9.49 | 0
Pos-08 Slaapkamer 1.8
1 | 80142170 | Drukknopmodule 2V (1x4 toetsen) | Polarwit | Q1/Q3 | 113.3 | 113.3
Toets-1 links boven: Schakelen/Dimmen verlichting slaapkamer-2
Toets-2 rechts boven: Schakelen/Dimmen verlichting slaapkamer-2
Toets-3 links onder: Schakelen WCD verlichting wand slaapkamer-2
Toets-4 rechts onder: Open/Dicht jaloezie-2 slaapkamer-2
1 | 80960329 | Afdekking 2V | Polarwit | Q1/Q3 | 7.14 | 7.14
0 | 80440100 | KNX thermostaat | - | Sokkel | 255 | 0
0 | 80960129 | Afdekking voor KNX thermostaat | Polarwit | Q1/Q3 | 9.49 | 0
Pos-09 Slaapkamer 1.9
1 | 80142170 | Drukknopmodule 2V (1x4 toetsen) | Polarwit | Q1/Q3 | 113.3 | 113.3
Toets-1 links boven: Schakelen/Dimmen verlichting slaapkamer-3
Toets-2 rechts boven: Schakelen/Dimmen verlichting slaapkamer-3
Toets-3 links onder: Schakelen WCD verlichting wand slaapkamer-3
Toets-4 rechts onder: Open/Dicht jaloezie-4 slaapkamer-3
1 | 80960329 | Afdekking 2V | Polarwit | Q1/Q3 | 7.14 | 7.14
Aantal | Artikelnr. | Omschrijving | Kleur | Programma | Bruto p/st | Bruto
Pos-09 Slaapkamer 1.9 (vervolg)
0 | 80440100 | KNX thermostaat | - | Sokkel | 255 | 0
0 | 80960129 | Afdekking voor KNX thermostaat | Polarwit | Q1/Q3 | 9.49 | 0
RK-1 Algemeen
0 | TJA451 | Domovea startpakket (Server + TGA200 (hulpvoeding) + Remote Access | - | REG-K | 895 | 0
0 | TJ701A | Domovea-Softwaresuite + USB/KNX-interface | - | REG-K | 523 | 0
0 | TJA665 | Easy Configuratie Server | - | REG-K | 520 | 0
0 | TH210 | IP/KNX Router | - | REG-K | 680 | 0
0 | TXE530 | Weerstation KNX | - | Systeem | 645 | 0
1 | TXA111 | KNX Spanningsverzorging 320ma | - | REG-K | 258 | 258
0 | TXA112 | KNX Spanningsverzorging 640ma | - | REG-K | 367 | 0
0 | TH101 | KNX USB Interface | - | REG-K | 312 | 0
Aantal | Artikelnr. | Omschrijving | Kleur | Programma | Bruto p/st | Bruto
Schakelactor-1
1 | TXM616D | Schakel-/jaloezieactor 16-voudig, 16Amp | - | REG-K | 357 | 357
Uitgang-1: Schakelen (wand) lamp voordeur buitenverlichting-1
Uitgang-2: Schakelen verlichting toilet
Uitgang-3: Schakelen verlichting badkamer
Uitgang-4: Schakelen MV stand-2 naloop (stand-1 = enkel voeding aanwezig)
Uitgang-5: Schakelen MV stand-3 naloop (stand-1 = enkel voeding aanwezig)
Uitgang-6: Schakelen WCD verlichting wand woonkamer-1
Uitgang-7: Schakelen (wand) lamp balkon of terras verlichting-1
Uitgang-8: Schakelen WCD verlichting wand keuken-1
Uitgang-9: Schakelen WCD verlichting wand slaapkamer-1
Uitgang-10: Schakelen Reserve of Koppeling naar externe alarm centrale, status stand aanwezig (0) van de KNX taster Centraal uit Hal 1.1
Uitgang-11: Schakelen Reserve of Koppeling naar externe alarm centrale, status stand afwezig (1) van de KNX taster Centraal uit Hal 1.1
Uitgang-12: Sturing Ketel (spanningsvrij contact)
Uitgang-13: Schakelen WCD verlichting wand slaapkamer-2
Uitgang-14: Schakelen WCD verlichting wand slaapkamer-3
Uitgang-15: Reserve
Uitgang-16: Reserve
Dimactor-1
1 | TXA661A | Universele zelflerende Dimmer 300 W/VA | - | REG-K | 157.3 | 157.3
Schakelen/Dimmen verlichting (voordeur) hal-1
Dimactor-2
1 | TXA661A | Universele zelflerende Dimmer 300 W/VA | - | REG-K | 157.3 | 157.3
Schakelen/Dimmen verlichting woonkamer-1
Dimactor-3
1 | TXA661A | Universele zelflerende Dimmer 300 W/VA | - | REG-K | 157.3 | 157.3
Schakelen/Dimmen verlichting keuken-1
Dimactor-4
1 | TXA661A | Universele zelflerende Dimmer 300 W/VA | - | REG-K | 157.3 | 157.3
Schakelen/Dimmen verlichting slaapkamer-1
Dimactor-5
1 | TXA661A | Universele zelflerende Dimmer 300 W/VA | - | REG-K | 157.3 | 157.3
Schakelen/Dimmen verlichting slaapkamer-2
Dimactor-6
1 | TXA661A | Universele zelflerende Dimmer 300 W/VA | - | REG-K | 157.3 | 157.3
Schakelen/Dimmen verlichting slaapkamer-3
Jaloezie-actor-1
1 | TXA624C | Jaloezie-/Rolluikuitgang 4-voudig 230V | - | REG-K | 239 | 239
Uitgang-1: Open/Dicht jaloezie-1 woonkamer-1
Uitgang-2: Open/Dicht jaloezie-2 slaapkamer-1
Uitgang-3: Open/Dicht jaloezie-3 slaapkamer-2
Uitgang-4: Open/Dicht jaloezie-4 slaapkamer-3
Alarm-1
1 | TXA306 | Universele Ingangsmodule 6-voudig 24-230 V AC/DC | - | REG-K | 432 | 432
Ingang-1: Koppeling alarm scherp/onscherp.
Ingang-2: Koppeling alarm alarmering brand.
Ingang-3: Koppeling alarm alarmering inbraak.
Ingang-4: Inlezen contact magneetcontact(en) deur(en) t.b.v. blokkeren jaloezie.
Ingang-5: Reserve
Ingang-6: Reserve
|  | Totaal t.b.v. Woning |  |  |  | 1337.65
|  | Totaal t.b.v. RK-1 |  |  |  | 2229.8
|  | Bruto Totaal |  |  |  | 3567.45

## 5-Kamerwoning
Aantal | Artikelnr. | Omschrijving | Kleur | Programma | Bruto p/st | Bruto
Pos-01 Hal Voordeur 1.1 (5-Kamerwoning)
2 | 80142170 | Drukknopmodule 2V (1x4 toetsen) | Polarwit | Q1/Q3 | 113.3 | 226.6
Toets-1 links boven: Schakelen/Dimmen verlichting (voordeur) hal-1
Toets-2 rechts boven: Schakelen/Dimmen verlichting (voordeur) hal-1
Toets-3 links midden: Schakelen (wand) lamp buitenverlichting-1
Toets-4 rechts midden: Schakelen (wand) lamp buitenverlichting-1
Toets-5 links onder: Centraal in woning
Toets-6 rechts onder: Centraal uit woning
2 | 80960329 | Afdekking 2V | Polarwit | Q1/Q3 | 7.14 | 14.28
0 | 80440100 | KNX thermostaat | - | Sokkel | 255 | 0
0 | 80960129 | Afdekking voor KNX thermostaat | Polarwit | Q1/Q3 | 9.49 | 0
Pos-02 Toilet 1.2
1 | 80262170 | KNX bewegingsmelder montage op ongeveer 1,1 meter | K/Q design | Sokkel | 170.2 | 170.2
Kanaal-A: Schakelen verlichting toilet
Kanaal-B: Na afloop MV stand-3 (2) naloop
1 | 80969429 | Afdekking voor KNX beweginsmelder | Polarwit | Q1/Q3 | 7.52 | 7.52
Pos-03 Badkamer 1.3
1 | 80262170 | KNX bewegingsmelder montage op ongeveer 1,1 meter | K/Q design | Sokkel | 170.2 | 170.2
Kanaal-A: Schakelen verlichting toilet
Kanaal-B: Na afloop MV stand-3 (2) naloop
1 | 80969429 | Afdekking voor KNX beweginsmelder | Polarwit | Q1/Q3 | 7.52 | 7.52
Aantal | Artikelnr. | Omschrijving | Kleur | Programma | Bruto p/st | Bruto
Pos-04 Woonkamer 1.4
1 | 80142170 | Drukknopmodule 2V (1x4 toetsen) | Polarwit | Q1/Q3 | 113.3 | 113.3
Toets-1 links boven: Schakelen/Dimmen verlichting woonkamer-1
Toets-2 rechts boven: Schakelen WCD verlichting wand wnk-1
Toets-3 links onder: Open/Dicht jaloezie-1 woonkamer
Toets-4 rechts onder: Open/Dicht jaloezie-1 woonkamer
1 | 80960329 | Afdekking 2V | Polarwit | Q1/Q3 | 7.14 | 7.14
1 | 80440100 | KNX thermostaat | - | Sokkel | 255 | 255
1 | 80960129 | Afdekking voor KNX thermostaat | Polarwit | Q1/Q3 | 9.49 | 9.49
Pos-05 Keuken 1.5
1 | 80142170 | Drukknopmodule 2V (1x4 toetsen) | Polarwit | Q1/Q3 | 113.3 | 113.3
Toets-1 links boven: Schakelen/Dimmen verlichting keuken-1
Toets-2 rechts boven: Schakelen/Dimmen verlichting keuken-1
Toets-3 links onder: Schakelen WCD verlichting wand keuken-1
Toets-4 rechts onder: Schakelen WCD verlichting wand keuken-1
1 | 80960329 | Afdekking 2V | Polarwit | Q1/Q3 | 7.14 | 7.14
0 | 80440100 | KNX thermostaat | - | Sokkel | 255 | 0
0 | 80960129 | Afdekking voor KNX thermostaat | Polarwit | Q1/Q3 | 9.49 | 0
Pos-06 Balkon of Terras 1.6
1 | 80141170 | Drukknopmodule 1V (1x4 toetsen) | Polarwit | Q1/Q3 | 94.1 | 94.1
Toets-1 links: Schakelen (wand) lamp balkon of terras verlichting-1
Toets-2 rechts: Schakelen (wand) lamp balkon of terras verlichting-1
1 | 80960229 | Afdekking 1V | Polarwit | Q1/Q3 | 7.14 | 7.14
Aantal | Artikelnr. | Omschrijving | Kleur | Programma | Bruto p/st | Bruto
Pos-07 Slaapkamer 1.7
1 | 80142170 | Drukknopmodule 2V (1x4 toetsen) | Polarwit | Q1/Q3 | 113.3 | 113.3
Toets-1 links boven: Schakelen/Dimmen verlichting slaapkamer-1
Toets-2 rechts boven: Schakelen/Dimmen verlichting slaapkamer-1
Toets-3 links onder: Schakelen WCD verlichting wand slaapkamer-1
Toets-4 rechts onder: Open/Dicht jaloezie-2 slaapkamer-1
1 | 80960329 | Afdekking 2V | Polarwit | Q1/Q3 | 7.14 | 7.14
0 | 80440100 | KNX thermostaat | - | Sokkel | 255 | 0
0 | 80960129 | Afdekking voor KNX thermostaat | Polarwit | Q1/Q3 | 9.49 | 0
Pos-08 Slaapkamer 1.8
1 | 80142170 | Drukknopmodule 2V (1x4 toetsen) | Polarwit | Q1/Q3 | 113.3 | 113.3
Toets-1 links boven: Schakelen/Dimmen verlichting slaapkamer-2
Toets-2 rechts boven: Schakelen/Dimmen verlichting slaapkamer-2
Toets-3 links onder: Schakelen WCD verlichting wand slaapkamer-2
Toets-4 rechts onder: Open/Dicht jaloezie-2 slaapkamer-2
1 | 80960329 | Afdekking 2V | Polarwit | Q1/Q3 | 7.14 | 7.14
0 | 80440100 | KNX thermostaat | - | Sokkel | 255 | 0
0 | 80960129 | Afdekking voor KNX thermostaat | Polarwit | Q1/Q3 | 9.49 | 0
Pos-09 Slaapkamer 1.9
1 | 80142170 | Drukknopmodule 2V (1x4 toetsen) | Polarwit | Q1/Q3 | 113.3 | 113.3
Toets-1 links boven: Schakelen/Dimmen verlichting slaapkamer-3
Toets-2 rechts boven: Schakelen/Dimmen verlichting slaapkamer-3
Toets-3 links onder: Schakelen WCD verlichting wand slaapkamer-3
Toets-4 rechts onder: Open/Dicht jaloezie-4 slaapkamer-3
1 | 80960329 | Afdekking 2V | Polarwit | Q1/Q3 | 7.14 | 7.14
Aantal | Artikelnr. | Omschrijving | Kleur | Programma | Bruto p/st | Bruto
0 | 80440100 | KNX thermostaat | - | Sokkel | 255 | 0
0 | 80960129 | Afdekking voor KNX thermostaat | Polarwit | Q1/Q3 | 9.49 | 0
Pos-10 Slaapkamer 1.10
1 | 80142170 | Drukknopmodule 2V (1x4 toetsen) | Polarwit | Q1/Q3 | 113.3 | 113.3
Toets-1 links boven: Schakelen/Dimmen verlichting slaapkamer-4
Toets-2 rechts boven: Schakelen/Dimmen verlichting slaapkamer-4
Toets-3 links onder: Schakelen WCD verlichting wand slaapkamer-4
Toets-4 rechts onder: Open/Dicht jaloezie-5 slaapkamer-4
1 | 80960329 | Afdekking 2V | Polarwit | Q1/Q3 | 7.14 | 7.14
0 | 80440100 | KNX thermostaat | - | Sokkel | 255 | 0
0 | 80960129 | Afdekking voor KNX thermostaat | Polarwit | Q1/Q3 | 9.49 | 0
RK-1 Algemeen
0 | TJA451 | Domovea startpakket (Server + TGA200 (hulpvoeding) + Remote Access | - | REG-K | 895 | 0
0 | TJ701A | Domovea-Softwaresuite + USB/KNX-interface | - | REG-K | 523 | 0
0 | TJA665 | Easy Configuratie Server | - | REG-K | 520 | 0
0 | TH210 | IP/KNX Router | - | REG-K | 680 | 0
0 | TXE530 | Weerstation KNX | - | Systeem | 645 | 0
1 | TXA111 | KNX Spanningsverzorging 320ma | - | REG-K | 258 | 258
0 | TXA112 | KNX Spanningsverzorging 640ma | - | REG-K | 367 | 0
0 | TH101 | KNX USB Interface | - | REG-K | 312 | 0
Aantal | Artikelnr. | Omschrijving | Kleur | Programma | Bruto p/st | Bruto
Schakelactor-1
1 | TXM616D | Schakel-/jaloezieactor 16-voudig, 16Amp | - | REG-K | 357 | 357
Uitgang-1: Schakelen (wand) lamp voordeur buitenverlichting-1
Uitgang-2: Schakelen verlichting toilet
Uitgang-3: Schakelen verlichting badkamer
Uitgang-4: Schakelen MV stand-2 naloop (stand-1 = enkel voeding aanwezig)
Uitgang-5: Schakelen MV stand-3 naloop (stand-1 = enkel voeding aanwezig)
Uitgang-6: Schakelen WCD verlichting wand woonkamer-1
Uitgang-7: Schakelen (wand) lamp balkon of terras verlichting-1
Uitgang-8: Schakelen WCD verlichting wand keuken-1
Uitgang-9: Schakelen WCD verlichting wand slaapkamer-1
Uitgang-10: Schakelen Reserve of Koppeling naar externe alarm centrale, status stand aanwezig (0) van de KNX taster Centraal uit Hal 1.1
Uitgang-11: Schakelen Reserve of Koppeling naar externe alarm centrale, status stand afwezig (1) van de KNX taster Centraal uit Hal 1.1
Uitgang-12: Sturing Ketel (spanningsvrij contact)
Uitgang-13: Schakelen WCD verlichting wand slaapkamer-2
Uitgang-14: Schakelen WCD verlichting wand slaapkamer-3
Uitgang-15: Schakelen WCD verlichting wand slaapkamer-4
Uitgang-16: Reserve
Dimactor-1
1 | TXA661A | Universele zelflerende Dimmer 300 W/VA | - | REG-K | 157.3 | 157.3
Schakelen/Dimmen verlichting (voordeur) hal-1
Dimactor-2
1 | TXA661A | Universele zelflerende Dimmer 300 W/VA | - | REG-K | 157.3 | 157.3
Schakelen/Dimmen verlichting woonkamer-1
Dimactor-3
1 | TXA661A | Universele zelflerende Dimmer 300 W/VA | - | REG-K | 157.3 | 157.3
Schakelen/Dimmen verlichting keuken-1
Aantal | Artikelnr. | Omschrijving | Kleur | Programma | Bruto p/st | Bruto
Dimactor-4
1 | TXA210A | Universele Dimmer 300 W/VA | - | REG-K | 216 | 216
Schakelen/Dimmen verlichting slaapkamer-1
Dimactor-5
1 | TXA661A | Universele zelflerende Dimmer 300 W/VA | - | REG-K | 157.3 | 157.3
Schakelen/Dimmen verlichting slaapkamer-2
Dimactor-6
1 | TXA661A | Universele zelflerende Dimmer 300 W/VA | - | REG-K | 157.3 | 157.3
Schakelen/Dimmen verlichting slaapkamer-3
Jaloezie-actor-1
1 | TXA628C | Jaloezie-/Rolluikuitgang 4-voudig 230V | - | REG-K | 352 | 352
Uitgang-1: Open/Dicht jaloezie-1 woonkamer-1
Uitgang-2: Open/Dicht jaloezie-2 slaapkamer-1
Uitgang-3: Open/Dicht jaloezie-3 slaapkamer-2
Uitgang-4: Open/Dicht jaloezie-4 slaapkamer-3
Uitgang-5: Open/Dicht jaloezie-5 slaapkamer-4
Uitgang-6: Open/Dicht Reserve
Uitgang-7: Open/Dicht Reserve
Uitgang-8: Open/Dicht Reserve
Alarm-1
1 | TXA306 | Universele Ingangsmodule 6-voudig 24-230 V AC/DC | - | REG-K | 432 | 432
Ingang-1: Koppeling alarm scherp/onscherp.
Ingang-2: Koppeling alarm alarmering brand.
Ingang-3: Koppeling alarm alarmering inbraak.
Ingang-4: Inlezen contact magneetcontact(en) deur(en) t.b.v. blokkeren jaloezie.
Ingang-5: Reserve
Ingang-6: Reserve
Aantal | Artikelnr. | Omschrijving | Kleur | Programma | Bruto p/st | Bruto
|  | Totaal t.b.v. Woning |  |  |  | 1684.69
|  | Totaal t.b.v. RK-1 |  |  |  | 2401.5
|  | Bruto Totaal |  |  |  | 4086.19